МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 20 марта 2026 г. N 529

О внесении изменений в рекомендуемые предельные значения интервалов

между поверками средств измерений, утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июля 2019 г. N 1502

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", подпунктом 5.4.13 пункта 5, подпунктом 9.8 пункта 9 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294, приказываю:

1. Внести изменения в рекомендуемые предельные значения интервалов между поверками средств измерений, утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июля 2019 г. N 1502 "Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений" (с изменениями, внесенными приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2022 г. N 2673, от 21 ноября 2023 г. N 2421, от 24 апреля 2024 г. N 1088), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Е.Р. Лазаренко.

Руководитель

А.П.ШАЛАЕВ

Приложение

к приказу Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от 20 марта 2026 г. N 529

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ

МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 Г. N 1502

1. Раздел "Измерения геометрических величин" дополнить пунктами 119 и 120 следующего содержания:

"

| 119 | Комплексы (системы) цифровой радиографии | 1 год |
| --- | --- | --- |
| 120 | Меры и образцы искусственных дефектов | 2 года |

".

2. В разделе "Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ" пункт 24 изложить в следующей редакции:

"

| 24 | Установки измерительные сепарационные многофазных потоков, поверяемые комплектно | 4 года |
| --- | --- | --- |

".

3. В разделе "Измерения давления, вакуумные измерения" внести следующие изменения:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"

| 6 | Датчики давления, преобразователи давления измерительные, в том числе переменного (импульсного и периодического) давления: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - КТ свыше 0,06 | 3 года |
|  | - КТ свыше 0,025 до 0,06 | 2 года |
|  | - КТ от 0,01 до 0,025 | 1 год |

";

б) дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"

| 27 | Манометры цифровые: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - КТ от 0,008 до 0,09 | 1 год |
|  | - КТ от 0,1 | 2 года |

".

4. В разделе "Теплофизические и температурные измерения" пункты 22 и 31 изложить в следующей редакции:

"

| 22 | Термопреобразователи и (термометры) сопротивления | - от минус 50 °C до плюс 200 °C - 4 года; - прочие - 2 года |
| --- | --- | --- |
| 31 | Термометры жидкостные стеклянные ртутные (галистановые), за исключением медицинских максимальных | 4 года |

".

5. Раздел "Оптические и оптико-физические измерения" дополнить пунктами 21 - 42 следующего содержания:

"

| 21 | Системы измерительные волоконно-оптические | 4 года |
| --- | --- | --- |
| 22 | Анализаторы спектра оптические | 1 год |
| 23 | Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков | 4 года |
| 24 | Источники лазерного излучения | 1 год |
| 25 | Аттенюаторы волоконно-оптические | 1 год |
| 26 | Ваттметры волоконно-оптические | 1 год |
| 27 | Измерители обратных потерь в оптическом волокне | 1 год |
| 28 | Анализаторы волоконно-оптические распределения температуры и механических напряжений | 4 года |
| 29 | Измерители удлинения оптического волокна | 1 год |
| 30 | Рабочие эталоны единиц длины и ослабления | 1 год |
| 31 | Рабочие эталоны единицы средней мощности оптического излучения | 1 год |
| 32 | Преобразователи измерительные пироэлектрические лазерного излучения | 1 год |
| 33 | Преобразователи измерительные термоэлектрические лазерного излучения | 1 год |
| 34 | Преобразователи измерительные фотоэлектрические лазерного излучения | 1 год |
| 35 | Ретрорефлектометры | 1 год |
| 36 | Яркомеры | 1 год |
| 37 | Спектрорадиометры и спектрометры | 1 год |
| 38 | Пульсметры | 1 год |
| 39 | Гониофтометры | 1 год |
| 40 | Измерители силы света | 1 год |
| 31 | Системы (устройства) измерения ЧКХ/КМП | 2,5 года |
| 42 | Эллипсометры (спектральные) | 1 год |

".

6. В разделе "Измерения электрических и магнитных величин" внести следующие изменения:

а) пункты 43, 84 и 86 изложить в следующей редакции:

"

| 43 | Приборы для измерения показателей качества электрической энергии: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - переносные класса A | 1 год |
|  | - переносные класса S и B | 2 года |
|  | - стационарные в составе измерительных систем | 4 года |
| 84 | Счетчики электрической энергии переменного тока статические (электронные) |  |
|  | - класс точности от 0,05 до 0,2 | 10 лет |
|  | - класс точности 0,1S, 0,2S, 0,5S | 10 лет |
|  | - класс точности 0,5, 1 и менее точные | 16 лет |
|  | Счетчики электрической энергии переменного тока цифровые (с входными сигналами в виде цифрового потока): |  |
|  | - класс точности 0,1S, 0,2S, 0,5S активной энергии | 10 лет |
|  | - класс точности от 0,5 и 1 реактивной энергии | 10 лет |
| 86 | Счетчики электрической энергии постоянного тока: |  |
|  | - класс точности от 1 до 4 | 4 года |
|  | - класс точности 0,5 | 2 года |

";

б) дополнить пунктами 98, 99 и 100 следующего содержания:

"

| 98 | Счетчики электрической энергии постоянного тока для зарядных станций электромобилей | 2 года |
| --- | --- | --- |
| 99 | Зарядные станции постоянного тока для электроавтомобилей | 2 года |
| 100 | Контроллеры с модулями аналогового ввода и вывода | 4 года |

".

7. В разделе "Биологические и медицинские измерения" пункт 34 изложить в следующей редакции:

"

| 34 | Термометры медицинские, за исключением стеклянных максимальных жидкометаллических (ртутных и галистановых) | 2 года |
| --- | --- | --- |

".