МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Письмо от 4 мая 2026 г. N ИГ-117-13-4-876

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение и сообщается следующее.

Действующими нормативными документами по пожарной безопасности не запрещается функциональное совмещение лифтового холла и безопасной зоны в одном объеме, при соблюдении всех требований, предъявляемых к каждой из указанных зон.

Проектирование путей эвакуации через такую зону при обеспечении нормативного значения параметров эвакуационных путей и выходов с учетом размещения маломобильных групп населения не противоречит положениям ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Заместитель начальника института

(по правовым вопросам и работе

с личным составом)

П.И.ИЛЬИН