ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1021

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5066; 2019, № 43, ст. 6110).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 августа 2026 г. N 1021

Изменения,

которые вносятся в положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

1. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Утверждение эталонов единиц величин подтверждается включением сведений об утвержденных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.".

2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Материалы первичной аттестации эталона единицы величины вместе с заявлением об утверждении эталона единицы величины (далее - заявление) направляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии для принятия решения об утверждении эталона единицы величины.

Заявление содержит следующие сведения:

наименование эталона единицы величины;

наименование владельца эталона единицы величины;

предложения по установлению межаттестационного интервала;

информация о применении эталона единицы величины в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

информация о проведении первичной аттестации эталона единицы величины в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Заявление направляется на бумажном носителе или в виде электронного документа, направленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

Заявление, поданное посредством единого портала, направляется в автоматизированную систему исполнения услуг и межведомственного взаимодействия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

При подаче заявления с использованием единого портала заявление подписывается:

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2152 "Об утверждении Правил создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", в случае подачи заявления в электронной форме физическим лицом при представлении интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя.

К заявлению прилагаются следующие материалы, оформленные по результатам первичной аттестации:

правила содержания и применения эталона единицы величины;

паспорт эталона единицы величины;

методика первичной аттестации эталона единицы величины;

методика аттестации эталона единицы величины;

свидетельство об аттестации эталона единицы величины;

протокол аттестации эталона единицы величины;

заключение по результатам проверки материалов первичной аттестации эталона единицы величины.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления заявления, принимает решение об утверждении эталона единицы величины, передает сведения об эталоне единицы величины в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и уведомляет заявителя об утверждении эталона единицы величины или направляет мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении заявления с указанием причин отказа.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, в том числе результаты его рассмотрения, вне зависимости от способа подачи заявления размещаются в личном кабинете заявителя на едином портале. Об утверждении эталона единицы величины заявитель уведомляется путем автоматического направления в личный кабинет заявителя на едином портале выписки, содержащей наименование эталона единицы величины, его номер, состав, обязательные метрологические, технические требования (характеристики) и правила содержания и применения эталона единицы величины, а также его межаттестационный интервал.

Для стандартных образцов и средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, правила содержания и применения не разрабатываются, а их содержание и применение в качестве эталонов единиц величин осуществляются в соответствии с их эксплуатационными документами.".