МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказ Минздрава России от 24.07.2026 N 696н

О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н

Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2026 N 87933

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный N 60188), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2021 г. N 109н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный N 62783), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Министр

М.А. МУРАШКО

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 24 июля 2026 г. N 696н

Изменения, которые вносятся Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.".

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером стоматологическим, гигиенистом стоматологическим, зубным техником, фельдшером, зубным врачом <1>.

При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер стоматологический, фельдшер, гигиенист стоматологический, зубной врач после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом - стоматологом-терапевтом, врачом - стоматологом-хирургом, врачом - стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля.".

3. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:

"<1> Часть 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).".

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.".

5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием <1.1>.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" <2>.".

6. Дополнить сноской 1.1 к пункту 8 следующего содержания:

"<1.1> Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

7. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях <3>.".

8. Сноску 3 к пункту 11 изложить в следующей редакции:

"<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный N 62964) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 января 2022 г. N 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2022 г., регистрационный N 67588), от 4 сентября 2025 г. N 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный N 83810) и от 3 июня 2026 г. N 594н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2026 г., регистрационный N 87405).".

9. Сноску 5 к пункту 12 изложить в следующей редакции:

"<5> Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

10. Сноску 6 к пункту 13 изложить в следующей редакции:

"<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный N 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.".

11. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в неотложной форме являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.".

12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование <7>.".

13. Сноску 7 к пункту 16 изложить в следующей редакции:

"<7> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 435н "Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный N 86977).".

14. В приложении N 1:

а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"кабинет рентгеновский стоматологический.";

б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

"На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - Квалификационные требования) по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";

в) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:

"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";

д) сноску 3 к пункту 6 исключить;

е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

"В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <3.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";

ж) сноску 3.1 к пункту 7 изложить в следующей редакции:

"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";

з) сноску 4 к пункту 8 изложить в следующей редакции:

"<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";

и) сноску 5 к пункту 8 изложить в следующей редакции:

"<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

15. В приложении N 2:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"

| 5. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| --- | --- | --- |

";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"

| 7. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач) | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| --- | --- | --- |

";

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"

| 13. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга 1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля |
| --- | --- | --- |

";

г) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"

| 15. | Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист) | 1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога |
| --- | --- | --- |

";

д) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"

| 18. | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год |
| --- | --- | --- |

";

е) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"

| 22. | Санитар (санитарка) | 1 на: 1 должность врача - стоматолога-хирурга; 2 должности врача-стоматолога других специальностей; 2 должности врача - стоматолога-ортопеда и врача ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру; 20 должностей зубных техников |
| --- | --- | --- |

".

16. Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 16 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 8 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
| 5 | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 13 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 6 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |

5. Стандарт оснащения кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее место |
|  | 336360 | Окклюдатор зуботехнический |  |  |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лабораторию |
| 4 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования |  |  |
| 6 | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 7 | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети |  |  |
| 8 | 341940 | Стол зуботехнический | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121630 | Табурет стоматолога | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 10 | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 2 | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
| 3 | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 4 | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 5 | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым сканером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 3 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 5 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
|  | 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |  |  |
|  | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |  |  |
|  | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |  |  |
| 2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно) форез, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 10 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

--------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

17. В приложении N 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами-терапевтами, фельдшерами стоматологическими, зубными врачами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";

в) сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:

"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматологическое дело", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";

д) сноску 3 к пункту 8 исключить;

е) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

"В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <3.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";

ж) сноску 3.1 к пункту 9 изложить в следующей редакции:

"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";

з) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:

"<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";

и) сноску 5 к пункту 10 изложить в следующей редакции:

"<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

18. В приложении N 5:

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"

| 3. | Фельдшер стоматологический (зубной врач) | Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога |
| --- | --- | --- |
| 4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |

";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"

| 6. | Санитар (санитарка) | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет |
| --- | --- | --- |

".

9. Приложение N 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым сканером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины Стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 14 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

--------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

20. В приложении N 7:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";

б) сноску 1 к пункту 5 изложить в следующей редакции:

"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая".";

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";

д) сноску 3 к пункту 7 исключить;

е) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <3.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";

ж) сноску 3.1 к пункту 8 изложить в следующей редакции:

"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";

з) сноску 4 к пункту 9 изложить в следующей редакции:

"<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";

и) сноску 5 к пункту 9 изложить в следующей редакции:

"<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

21. В приложении N 8:

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"

| 3. | Фельдшер стоматологический (зубной врач) | Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога |
| --- | --- | --- |
| 4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 |

";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"

| 6. | Санитар (санитарка) | 1 |
| --- | --- | --- |

".

22. Приложение N 9 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |  |  |
| 4 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 120750 | Кабинет передвижной стоматологический | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются) | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

--------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

23. В приложении N 10:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2> (далее - профессиональный стандарт).";

б) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:

"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";

в) абзац тринадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"кабинет рентгеновский стоматологический;";

г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

"В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <2.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";

д) сноску 2.1 к пункту 9 изложить в следующей редакции:

"<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";

е) сноску 3 к пункту 10 изложить в следующей редакции:

"<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";

ж) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:

"<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

24. В приложении N 11:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"

| 6. | Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | 1 |
| --- | --- | --- |

";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"

| 9. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач) | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| --- | --- | --- |

";

в) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"

| 16. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга; 1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля |
| --- | --- | --- |

";

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"

| 18. | Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист) <*> | 1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога |
| --- | --- | --- |

";

д) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"

| 21. | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год |
| --- | --- | --- |

";

е) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"

| 24. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов |
| --- | --- | --- |

";

ж) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"

| 26. | Санитар (санитарка) | 1 на: 1 должность врача - стоматолога-хирурга; 2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; 20 должностей зубных техников |
| --- | --- | --- |

".

25. Приложение N 12 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологической поликлиники

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |
| 17 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 8 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
|  | 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 на рабочее место |
|  | 385020 | Мотор стоматологической хирургической бормашины, электрический |  |  |
|  | 385010 | Мотор стоматологической хирургической бормашины, пневматический |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |
| 12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 13 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 на рабочее место |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее время |
|  | 336360 | Окклюдатор зуботехнический |  |  |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лабораторию |
| 4 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | 1 набор на рабочее место зубного техника |
|  | 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования |  |  |
| 6 | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 8 | 341940 | Стол зуботехнический | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121630 | Табурет стоматолога | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 10 | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 2 | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
| 3 | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 4 | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 5 | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 3 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 5 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
|  | 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |  |  |
|  | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |  |  |
|  | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |  |  |
| 2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно) фореза для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 10 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | не менее 1 |
| 2 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аксиограф | 1 |
| 3 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | не менее 1 |
| 4 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
|  | 269980 | Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный |  |  |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации |  |  |
| 6 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Кинезиограф | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 292080 | Электромиограф | Миотонометр (гнатодинамометр) | 1 |
|  | 260980 | Миограф |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 263160 | Система интерференционной электростимуляции | Прибор для мио-(нейро-)стимуляции | 1 при использовании данной технологии |
|  | 232700 | Система диагностической электростимуляции периферического нерва |  |  |
|  | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции |  |  |
|  | 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети |  |  |
| 10 | 336350 | Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов | 1 |
| 11 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Реополярограф | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета |  |  |
| 13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача | 1 |
| 14 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов | 1 |

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор медицинский | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
|  | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий |  |  |
| 2 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 3 | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 4 | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производительности |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол моечный | по расчету производительности |

--------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

26. В приложении N 13:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", прошедший повышение квалификации по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";

б) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:

"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. На должность врача-специалиста стоматологического дневного стационара назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия".";

г) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

"В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <2.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";

д) сноску 2.1 к пункту 7 изложить в следующей редакции:

"<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";

е) сноску 3 к пункту 8 изложить в следующей редакции:

"<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";

ж) сноску 4 к пункту 8 изложить в следующей редакции:

"<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".

27. Пункты 3 - 5 приложения N 14 изложить в следующей редакции:

"

| 3. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 на 10 пациенто-мест |
| --- | --- | --- |
| 4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 10 пациенто-мест (но не менее 1 на рабочую смену) |
| 5. | Санитар (санитарка) | 0,5 на 10 пациенто-мест |

".

28. Приложение N 15 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 15

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического дневного стационара

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Измеритель артериального давления | 1 на должность врача |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная или кровать | 1 на пациенто-место |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 118440 | Кровать адаптационная с ручным управлением |  |  |
|  | 290200 | Кровать с электроприводом адаптационная |  |  |
|  | 116510 | Кровать адаптационная нерегулируемая |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 4 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на должность врача |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 6 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив (стойка) для инфузионных вливаний | 1 на пациенто-место |

--------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".