[bookmark: _GoBack]МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минздрава России от 24.07.2026 N 696н
О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н
Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2026 N 87933 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный N 60188), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2021 г. N 109н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный N 62783), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Министр
М.А. МУРАШКО

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 24 июля 2026 г. N 696н

Изменения, которые вносятся Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.".
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером стоматологическим, гигиенистом стоматологическим, зубным техником, фельдшером, зубным врачом <1>.
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер стоматологический, фельдшер, гигиенист стоматологический, зубной врач после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом - стоматологом-терапевтом, врачом - стоматологом-хирургом, врачом - стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля.".
3. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:
"<1> Часть 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).".
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.".
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием <1.1>.
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" <2>.".
6. Дополнить сноской 1.1 к пункту 8 следующего содержания:
"<1.1> Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
7. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях <3>.".
8. Сноску 3 к пункту 11 изложить в следующей редакции:
"<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный N 62964) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 января 2022 г. N 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2022 г., регистрационный N 67588), от 4 сентября 2025 г. N 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный N 83810) и от 3 июня 2026 г. N 594н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2026 г., регистрационный N 87405).".
9. Сноску 5 к пункту 12 изложить в следующей редакции:
"<5> Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
10. Сноску 6 к пункту 13 изложить в следующей редакции:
"<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный N 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.".
11. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в неотложной форме являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.".
12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование <7>.".
13. Сноску 7 к пункту 16 изложить в следующей редакции:
"<7> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 435н "Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный N 86977).".
14. В приложении N 1:
а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"кабинет рентгеновский стоматологический.";
б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - Квалификационные требования) по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";
в) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 6 исключить;
е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <3.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) сноску 3.1 к пункту 7 изложить в следующей редакции:
"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
з) сноску 4 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
"<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
и) сноску 5 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
"<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
15. В приложении N 2:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
	5.
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)
	1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля


";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
	7.
	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач)
	5 на 10 000 человек взрослого населения


";
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"
	13.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга
1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля


";
г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"
	15.
	Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист)
	1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога


";
д) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"
	18.
	Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии)
	1 на 15 000 условных процедурных единиц в год


";
е) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"
	22.
	Санитар (санитарка)
	1 на:
1 должность врача - стоматолога-хирурга;
2 должности врача-стоматолога других специальностей;
2 должности врача - стоматолога-ортопеда и врача ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру;
20 должностей зубных техников


".
16. Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории)
1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования)
для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	1

	2
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	3
	127410
	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	6
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	7
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	8
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	10
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	14
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	15
	170630
	Щипцы для удаления зубов
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	16
	103830
	Элеватор стоматологический, для зуба/корня
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача



2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования)
для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	3
	147770
	Апекслокатор эндодонтический
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	не менее 1 на кабинет

	4
	127410
	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	7
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	8
	121250
	Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	9
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	11
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	 
	 

	15
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	16
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на медицинскую организацию



3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования)
для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место

	
	119890
	Система диатермической электрохирургии стоматологическая
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	249380
	Зажим гемостатический
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 3 наименований

	
	249460
	Зажим гемостатический, для мелких сосудов
	
	

	
	338120
	Зажим гемостатический для наружного применения
	
	

	5
	256810
	Зонд глазной
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не менее 3 на кабинет

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	 

	10
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	11
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	12
	170630
	Щипцы для удаления зубов
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	13
	103830
	Элеватор стоматологический, для зуба/корня
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача



4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования)
для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	3
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	4
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	6
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	 
	 

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	10
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	11
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на медицинскую организацию



5. Стандарт оснащения кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118430
	Артикулятор стоматологический
	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)
	не менее 1 на рабочее место

	
	336360
	Окклюдатор зуботехнический
	
	

	2
	120570
	Бормашина зуботехническая
	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	3
	120270
	Смеситель для стоматологического слепочного материала
	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона
	1 на лабораторию

	4
	100380
	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа
	Компрессор стоматологический централизованный
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122340
	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска
	Моделировочные шпатели зуботехнические
	1 на рабочее место зубного техника

	
	121620
	Шпатель стоматологический, многоразового использования
	
	

	6
	341940
	Стол зуботехнический
	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем
	1 на рабочее место зубного техника

	7
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	
	

	8
	341940
	Стол зуботехнический
	Стол лабораторный для работы с материалами
	1

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника

	
	260310
	Табурет/стул общего назначения
	
	

	10
	120640
	Мотор зуботехнической бормашины
	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов
	1 на 5 рабочих мест зубного техника



Прочее оборудование (оснащение)
	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)
	1

	2
	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)
	1 на лабораторию

	3
	Гипсовый нож зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	4
	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	5
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника



6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым сканером, пылесосом
	не менее 1

	2
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	3
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	4
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	5
	236490
	Щипцы ортодонтические
	Набор щипцов ортодонтических и зажимов
	20 на рабочее место

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	7
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место

	
	151730
	Светильник отраженного света стоматологический
	
	

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	11
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	12
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на медицинскую организацию

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	



Прочее оборудование (оснащение)
	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача



7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	252490
	Система микроволновой диатермической терапии
	Аппарат для УВЧ-терапии
	не менее 1

	
	335360
	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная
	
	

	
	293180
	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная
	
	

	
	285040
	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная
	
	

	
	132060
	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный
	
	

	2
	146060
	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования
	Аппарат для электро(фоно) форез, для гальванизации, лекарственного электрофореза
	не менее 1

	3
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Кресло стоматологическое при отсутствии УС
	1 на рабочее место

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	5
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	1

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	9
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	10
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на медицинскую организацию



Прочее оборудование (оснащение)

	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача



--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

17. В приложении N 4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами-терапевтами, фельдшерами стоматологическими, зубными врачами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";
в) сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматологическое дело", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 8 исключить;
е) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <3.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) сноску 3.1 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
з) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
"<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
и) сноску 5 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
"<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
18. В приложении N 5:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"
	3.
	Фельдшер стоматологический (зубной врач)
	Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога

	4.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 на 1 должность врача стоматологического профиля


";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
	6.
	Санитар (санитарка)
	1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет


".
9. Приложение N 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым сканером, пылесосом
	не менее 1

	2
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место

	
	119890
	Система диатермической электрохирургии стоматологическая
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	6
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	7
	121250
	Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	8
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины Стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	10
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник отраженного света стоматологический
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	13
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	14
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет



--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

20. В приложении N 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";
б) сноску 1 к пункту 5 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая".";
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 7 исключить;
е) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <3.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) сноску 3.1 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
з) сноску 4 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
"<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
и) сноску 5 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
"<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
21. В приложении N 8:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"
	3.
	Фельдшер стоматологический (зубной врач)
	Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога

	4.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1


";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
	6.
	Санитар (санитарка)
	1


".
22. Приложение N 9 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	3 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место

	
	119890
	Система диатермической электрохирургии стоматологическая
	
	

	4
	257280
	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
	не менее 1

	5 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	6
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	7
	121250
	Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	8
	120750
	Кабинет передвижной стоматологический
	Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются)
	1

	9
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	11
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	12 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	13 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик
стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	14
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	15
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет



--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

23. В приложении N 10:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2> (далее - профессиональный стандарт).";
б) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) абзац тринадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"кабинет рентгеновский стоматологический;";
г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <2.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
д) сноску 2.1 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
"<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
е) сноску 3 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
"<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
ж) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
"<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
24. В приложении N 11:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
	6.
	Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)
	1


";
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
	9.
	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач)
	5 на 10 000 человек взрослого населения


";
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"
	16.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга;
1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля


";
г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"
	18.
	Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист) <*>
	1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога


";
д) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"
	21.
	Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии)
	1 на 15 000 условных процедурных единиц в год


";
е) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"
	24.
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)
	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов


";
ж) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"
	26.
	Санитар (санитарка)
	1 на:
1 должность врача - стоматолога-хирурга;
2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
20 должностей зубных техников


".
25. Приложение N 12 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологической поликлиники
1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	3
	127410
	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор
стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	6
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	7
	121250
	Лампа полимеризационная
стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	8
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	10
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на отделение

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	14
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	15
	170630
	Щипцы для удаления зубов
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	16
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет

	17
	103830
	Элеватор стоматологический, для зуба/корня
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача



2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	3
	147770
	Апекслокатор эндодонтический
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	не менее 1 на кабинет

	4
	127410
	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	7
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	8
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	9
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	11
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электропитанием
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	14 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик
стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	15
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	16
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет



3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	3
	260500
	Система электрохирургическая
	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место

	4 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	249380
	Зажим гемостатический
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 3 наименований

	
	249460
	Зажим гемостатический, для мелких сосудов
	
	

	
	338120
	Зажим гемостатический для наружного применения
	
	

	5 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	
	349140
	Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	
	

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	1 на рабочее место

	
	385020
	Мотор стоматологической хирургической бормашины, электрический
	
	

	
	385010
	Мотор стоматологической хирургической бормашины, пневматический
	
	

	7 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	8 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	9 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	10
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	11
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет

	12
	170630
	Щипцы для удаления зубов
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	13
	103830
	Элеватор стоматологический, для зуба/корня
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача



4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	3
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	4
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	5
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	1 на рабочее место

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	7
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	8 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	9 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	10 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	11
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	12
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет



5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	118430
	Артикулятор стоматологический
	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)
	не менее 1 на рабочее время

	
	336360
	Окклюдатор зуботехнический
	
	

	2
	120570
	Бормашина зуботехническая
	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	3
	120270
	Смеситель для стоматологического слепочного материала
	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона
	1 на лабораторию

	4
	100380
	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа
	Компрессор стоматологический централизованный
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	5 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122340
	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска
	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска
	1 набор на рабочее место зубного техника

	
	121620
	Шпатель стоматологический, многоразового использования
	
	

	6
	341940
	Стол зуботехнический
	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем
	1 на рабочее место зубного техника

	7 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	8
	341940
	Стол зуботехнический
	Стол лабораторный для работы с материалами
	1

	9 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника

	
	260310
	Табурет/стул общего назначения
	
	

	10
	120640
	Мотор зуботехнической бормашины
	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов
	1 на 5 рабочих мест зубного техника



Прочее оборудование (оснащение)
	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)
	1

	2
	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)
	1 на лабораторию

	3
	Гипсовый нож зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	4
	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	5
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника



6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом
	не менее 1

	2
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	3
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	4
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 2

	5
	236490
	Щипцы ортодонтические
	Набор щипцов ортодонтических и зажимов
	20 на рабочее место

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	7
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	8 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	9 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	10 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	11
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	12
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет

	13 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
	не менее 1 на кабинет

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	191230
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	



Прочее оборудование (оснащение)


	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача



7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	252490
	Система микроволновой диатермической терапии
	Аппарат для УВЧ-терапии
	не менее 1

	
	335360
	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная
	
	

	
	293180
	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная
	
	

	
	285040
	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная
	
	

	
	132060
	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный
	
	

	2
	146060
	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования
	Аппарат для электро(фоно) фореза для гальванизации, лекарственного электрофореза
	не менее 1

	3
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	4 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Кресло стоматологическое при отсутствии УС
	1 на рабочее место

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	5
	282070
	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	1

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на отделение

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	7 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	8 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик стоматологический
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	9
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	10
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для хранения медикаментов
	1 на кабинет



Прочее оборудование (оснащение)
	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача



8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
	119630
	Установка стоматологическая
	Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
	не менее 1

	2
	118430
	Артикулятор стоматологический
	Аксиограф
	1

	3
	118430
	Артикулятор стоматологический
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
	не менее 1

	4
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр)
	не менее 1

	5 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	330770
	Камера стерилизационная бактерицидная
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	не менее 1 на кабинет

	
	269980
	Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный
	
	

	
	185890
	Контейнер для стерилизации
	
	

	6
	118430
	Артикулятор стоматологический
	Кинезиограф
	1

	7 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС
	1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	8 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	292080
	Электромиограф
	Миотонометр (гнатодинамометр)
	1

	
	260980
	Миограф
	
	

	9 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	263160
	Система интерференционной электростимуляции
	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции
	1 при использовании данной технологии

	
	232700
	Система диагностической электростимуляции периферического нерва
	
	

	
	181480
	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции
	
	

	
	181070
	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети
	
	

	10
	336350
	Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата
	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов
	1

	11
	121300
	Система анализа состояния пульпы зуба
	Реополярограф
	1

	12 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	146180
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место

	
	146220
	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи
	
	

	
	151730
	Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета
	
	

	13
	121630
	Табурет стоматолога
	Стул врача
	1

	14
	118430
	Артикулятор стоматологический
	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов
	1



9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	100380
	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа
	Компрессор медицинский
	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

	
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	
	

	2
	116950
	Устройство для запаивания пакетов
	Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)
	по расчету производительности

	3
	181920
	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования
	Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)
	по расчету производительности

	4
	127550
	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
	Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	по расчету производительности



Прочее оборудование (оснащение)

	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Стол моечный
	по расчету производительности



--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".

26. В приложении N 13:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием <1> (далее - квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", прошедший повышение квалификации по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.";
б) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. На должность врача-специалиста стоматологического дневного стационара назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям <1> по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия".";
г) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <2.1>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
д) сноску 2.1 к пункту 7 изложить в следующей редакции:
"<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
е) сноску 3 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
"<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
ж) сноску 4 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
"<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
27. Пункты 3 - 5 приложения N 14 изложить в следующей редакции:
"

	3.
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)
	0,5 на 10 пациенто-мест

	4.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 на 10 пациенто-мест
(но не менее 1 на рабочую смену)

	5.
	Санитар (санитарка)
	0,5 на 10 пациенто-мест


".
28. Приложение N 15 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 15
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического дневного стационара
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	258800
	Весы напольные, электронные
	Весы медицинские
	1

	
	258840
	Весы напольные, механические
	
	

	2 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	216350
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	Измеритель артериального давления
	1 на должность врача

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный
	
	

	
	216630
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	3 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	120210
	Кровать больничная механическая
	Кровать функциональная или кровать
	1 на пациенто-место

	
	131200
	Кровать больничная с гидравлическим приводом
	
	

	
	118440
	Кровать адаптационная с ручным управлением
	
	

	
	290200
	Кровать с электроприводом адаптационная
	
	

	
	116510
	Кровать адаптационная нерегулируемая
	
	

	
	136210
	Кровать больничная стандартная с электроприводом
	
	

	4
	157600
	Ростомер медицинский
	Ростомер
	1

	5 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	1 на должность врача

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	6
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Штатив (стойка) для инфузионных вливаний
	1 на пациенто-место



--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).".


