ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2026 N 2675-р

Об определении предельных значений объема выдачи электрической энергии объектами микрогенерации в электрическую сеть

1. Определить следующие предельные значения объема выдачи электрической энергии объектами микрогенерации в электрическую сеть:

в отношении объектов микрогенерации, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании физическому лицу, при условии, что суммарный объем выдачи электрической энергии такими объектами микрогенерации в электрическую сеть не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств указанного потребителя, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети, - не более 50 киловатт включительно;

в отношении объектов микрогенерации, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, при условии, что суммарный объем выдачи электрической энергии такими объектами микрогенерации в электрическую сеть не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств указанного потребителя, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети, - не более 150 киловатт включительно;

в отношении объектов микрогенерации, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, при условии, что суммарный объем выдачи электрической энергии такими объектами микрогенерации в электрическую сеть не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств многоквартирного дома, - не более 150 киловатт включительно.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН