МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минздрава России от 28.08.2026 N 765н
[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. N 422н
Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2026 N 88515
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю: 
внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2019 г., регистрационный N 55783), согласно приложению к настоящему приказу. 
  
Министр 
М.А.МУРАШКО 
  
  
  
  
  
Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 28 августа 2026 г. N 765н 
  
[bookmark: p30]ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 ИЮНЯ 2019 Г. N 422Н 
  
1. Абзацы второй и третий пункта 5 признать утратившим силу. 
2. Абзацы второй и третий пункта 6 признать утратившими силу. 
3. Сноску 1 к пункту 6 исключить. 
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия", не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-терапевт (врач-терапевт участковый), врач общей практики (семейный врач), врач-педиатр (врач-педиатр участковый) или фельдшер, а также врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-хирург, врач - детский хирург, врач-нейрохирург, врач - травматолог-ортопед, направляют пациента к врачам-специалистам, указанным в абзаце четвертом пункта 6 настоящего Порядка, а врач-стоматолог-хирург, врач-хирург, врач-стоматолог детский, врач - детский хирург направляют пациента к врачу - челюстно-лицевому хирургу для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.". 
5. Сноску 2 к пункту 12 изложить в следующей редакции: 
"<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 185н "Об утверждении положения об организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный N 82316). Действует до 1 сентября 2031 г.". 
6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"14. При наличии медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" <3> направление пациентов в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения <4>.". 
7. Сноски 3 и 4 к пункту 14 изложить в следующей редакции: 
"<3> Пункт 1 части 5 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 186н "Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный N 82315). Действует до 1 сентября 2031 г.". 
8. Сноску 5 к пункту 15 изложить в следующей редакции: 
"<5> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный N 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. N 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41353), от 5 мая 2016 г. N 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный N 42283), от 19 апреля 2019 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный N 54706) и от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083).". 
9. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" симптомов онкологического заболевания, лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях <6>, либо к врачу - детскому онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология" <7>.". 
10. Сноски 6 и 7 к пункту 18 изложить в следующей редакции: 
"<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный N 62964), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 января 2022 г. N 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2022 г., регистрационный N 67588), от 4 сентября 2025 г. N 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный N 83810) и от 3 июня 2026 г. N 594н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2026 г., регистрационный N 87405). 
<7> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 560н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 г., регистрационный N 27833), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2013 г., регистрационный N 30142), от 4 июля 2017 г. N 380н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47531) и от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083).". 
11. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. При наличии медицинских показаний оказание медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" осуществляется с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование <8>.". 
12. Сноску 8 к пункту 19 изложить в следующей редакции: 
"<8> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 435н "Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный N 86977).". 
13. Сноску 9 к пункту 20 изложить в следующей редакции: 
"<9> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный N 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.". 
14. В приложении N 1: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. На должность врача - челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам <1> по специальности "челюстно-лицевая хирургия", а также требованиям профессионального стандарта "врач - челюстно-лицевой хирург" <1(1)>."; 
б) сноску 1 к пункту 3 изложить в следующей редакции: 
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713)."; 
в) дополнить сноской 1(1) к пункту 3 следующего содержания: 
"<1(1)> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. N 337н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач - челюстно-лицевой хирург" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный N 59002)."; 
г) сноску 2 к пункту 4 изложить в следующей редакции: 
"<2> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р."; 
д) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В медицинской организации, в структуре которой создается Кабинет, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <2(1)>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке."; 
е) дополнить сноской 2(1) к пункту 6 следующего содержания: 
"<2(1)> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г."; 
ж) сноски 3 и 4 к пункту 7 изложить в следующей редакции: 
"<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ). 
<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.". 
15. Пункт 2 приложения N 2 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	2. 
	Медицинская сестра (медицинский брат) 
	1 должность на 1 врача - челюстно-лицевого хирурга 


". 
  
16. Приложение N 3 изложить в следующей редакции: 
  
"Приложение N 3 
к Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю 
"челюстно-лицевая хирургия", 
утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 14 июня 2019 г. N 422н 
  
СТАНДАРТ 
ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА - ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187150 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 
	Кушетка 
	1 

	
	187220 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	187250 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 
	
	

	2 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121180 
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования 
	Мешок Амбу 
	не менее 1 

	
	121270 
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования 
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162580 
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая 
	Аспиратор хирургический 
	не менее 1 

	
	260570 
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 
	
	

	
	260580 
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	260650 
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная 
	
	

	
	358710 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 
	
	

	
	326770 
	Система низковакуумной аспирации универсальная 
	
	

	
	358690 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	358700 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная 
	
	

	4 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	239410 
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 
	Тонометр 
	не менее 2 

	
	216560 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 
	
	

	
	216630 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 
	
	

	
	122850 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 
	
	

	
	122830 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 
	
	

	
	366210 
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии 
	
	

	
	216350 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 
	
	

	5 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	260500 
	Система электрохирургическая 
	Электрокоагулятор 
	1 

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	126550 
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции 
	
	

	
	228980 
	Система электрохирургическая аргон-усиленная 
	
	

	
	291410 
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети 
	
	

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	229000 
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы 
	
	

	
	259590 
	Система хирургическая плазменная 
	
	

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162210 
	Стол операционный универсальный, электромеханический 
	Стол операционный 
	1 

	
	162290 
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	162400 
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический 
	
	

	
	162410 
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети 
	
	

	7 
	119630 
	Установка стоматологическая 
	Стоматологическая установка 
	1 

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	119330 
	Кресло стоматологическое, с электропитанием 
	Стоматологическое кресло (при неукомплектованной стоматологической установке) 
	1 

	
	119390 
	Кресло стоматологическое, механическое 
	
	

	9 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик инструментальный 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	10 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик манипуляционный 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	11 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121850 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Малый хирургический набор 
	не менее 2 

	
	121870 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	259500 
	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	259980 
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	12 
	215850 
	Холодильник фармацевтический 
	Холодильник для лекарственных препаратов 
	1 

	13 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	129360 
	Светильник операционный 
	Бестеневая лампа 
	не менее 1 

	
	129370 
	Система для освещения операционной 
	
	

	
	187160 
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной 
	
	

	14 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	107170 
	Рефлектор налобный 
	Налобный осветитель 
	не менее 1 

	
	302860 
	Осветитель головной, с питанием от сети 
	
	

	
	302880 
	Осветитель головной 
	
	

	
	302890 
	Осветитель головной оптоволоконный 
	
	

	15 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	124550 
	Стетоскоп неавтоматизированный 
	Стетофонендоскоп 
	не менее 1 

	
	292270 
	Стетоскоп электронный 
	
	

	16 
	120910 
	Шина окклюзионная стоматологическая, стандартная, многоразовая 
	Шины Васильева для лечения переломов челюстей 
	не менее 12 

	17 
	190660 
	Проволока/балка лигатурная для черепно-лицевой хирургии 
	Набор для бимаксиллярного шинирования 
	не менее 2 

	18 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	170640 
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования 
	Роторасширитель 
	не менее 2 

	
	170650 
	Роторасширитель, нерегулируемый 
	
	

	
	359090 
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 
	
	

	
	359190 
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования 
	
	

	
	359200 
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования 
	
	

	19 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	294010 
	Щипцы для языка 
	Языкодержатель 
	не менее 2 

	
	340740 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования 
	
	

	20 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	266210 
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента 
	Медицинский термометр 
	не менее 2 

	
	126390 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 
	
	

	
	358080 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный 
	
	

	
	335240 
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия 
	
	

	
	126370 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной 
	
	

	21 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	191650 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 
	Переносной набор для реанимации 
	не менее 1 

	
	271350 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования 
	
	

	22 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами 
	не менее 1 

	
	173770 
	Набор для трахеостомии, многоразового использования 
	
	


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Рабочее место врача: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	2 
	Мойка медицинская 
	не менее 1 

	3 
	Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов 
	2 


  
-------------------------------- 
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).". 
  
17. В приложении N 4: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. На должность врача - челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам <1>, по специальности "челюстно-лицевая хирургия", а также требованиям профессионального стандарта "врач - челюстно-лицевой хирург" <1(1)>."; 
б) сноску 1 к пункту 3 изложить в следующей редакции: 
"<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г."; 
в) дополнить сноской 1(1) к пункту 3 следующего содержания: 
"<1(1)> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. N 337н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач - челюстно-лицевой хирург" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный N 59002)."; 
г) сноску 2 к пункту 4 изложить в следующей редакции: 
"<2> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р."; 
д) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В медицинской организации, в структуре которой создается Кабинет, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <2(1)>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке."; 
е) дополнить сноской 2(1) к пункту 6 следующего содержания: 
"<2(1)> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г. регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г."; 
ж) сноски 3 и 4 к пункту 7 изложить в следующей редакции: 
"<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ). 
<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.". 
18. Пункт 2 приложения N 5 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	2. 
	Медицинская сестра (медицинский брат) 
	1 должность на 1 врача - челюстно-лицевого хирурга 


". 
  
19. Приложение N 6 изложить в следующей редакции: 
  
"Приложение N 6 
к Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю 
"челюстно-лицевая хирургия", 
утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 14 июня 2019 г. N 422н 
  
СТАНДАРТ 
ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО КАБИНЕТА ВРАЧА - 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	303440 
	Стол пеленальный, стационарный 
	Пеленальный стол 
	1 

	
	233010 
	Стол пеленальный для младенцев 
	
	

	2 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187150 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 
	Кушетка 
	1 

	
	187220 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	187250 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121180 
	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования 
	Мешок Амбу 
	не менее 1 

	
	121270 
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования 
	
	

	4 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162580 
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая 
	Аспиратор хирургический 
	не менее 1 

	
	260570 
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 
	
	

	
	260580 
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	260650 
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная 
	
	

	
	358710 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 
	
	

	
	326770 
	Система низковакуумной аспирации универсальная 
	
	

	
	358690 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	358700 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная 
	
	

	5 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	239410 
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 
	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста 
	не менее 2 

	
	216560 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 
	
	

	
	216630 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 
	
	

	
	122850 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 
	
	

	
	122830 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 
	
	

	
	366210 
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии 
	
	

	
	216350 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 
	
	

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	260500 
	Система электрохирургическая 
	Электрокоагулятор 
	1 

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	126550 
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции 
	
	

	
	228980 
	Система электрохирургическая аргон-усиленная 
	
	

	
	291410 
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети 
	
	

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	229000 
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы 
	
	

	
	259590 
	Система хирургическая плазменная 
	
	

	7 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162210 
	Стол операционный универсальный, электромеханический 
	Стол операционный 
	1 

	
	162290 
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	162400 
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический 
	
	

	
	162410 
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети 
	
	

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	119330 
	Кресло стоматологическое, с электропитанием 
	Стоматологическое кресло (при неукомплектованной стоматологической установке) 
	1 

	
	119390 
	Кресло стоматологическое, механическое 
	
	

	9 
(необходимо наличие одной из указанных позиций 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик инструментальный 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	10 
(необходимо наличие одной из указанных позиций 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик манипуляционный 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	11 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121850 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Малый хирургический набор 
	не менее 2 

	
	121870 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	259500 
	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	259980 
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	12 
	215850 
	Холодильник фармацевтический 
	Холодильник для лекарственных препаратов 
	1 

	13 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	129360 
	Светильник операционный 
	Бестеневая лампа 
	не менее 1 

	
	129370 
	Система для освещения операционной 
	
	

	
	187160 
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной 
	
	

	14 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	107170 
	Рефлектор налобный 
	Налобный осветитель 
	не менее 1 

	
	302860 
	Осветитель головной, с питанием от сети 
	
	

	
	302880 
	Осветитель головной 
	
	

	
	302890 
	Осветитель головной оптоволоконный 
	
	

	15 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	124550 
	Стетоскоп неавтоматизированный 
	Стетофонендоскоп 
	не менее 1 

	
	292270 
	Стетоскоп электронный 
	
	

	16 
	120910 
	Шина окклюзионная стоматологическая, стандартная, многоразовая 
	Шины Васильева для лечения переломов челюстей 
	не менее 12 

	17 
	190660 
	Проволока/балка лигатурная для черепно-лицевой хирургии 
	Набор для бимаксиллярного шинирования 
	не менее 2 

	18 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	170640 
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования 
	Роторасширитель 
	не менее 2 

	
	170650 
	Роторасширитель, нерегулируемый 
	
	

	
	359090 
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 
	
	

	
	359190 
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования 
	
	

	
	359200 
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования 
	
	

	19 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	294010 
	Щипцы для языка 
	Языкодержатель 
	не менее 2 

	
	340740 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования 
	
	

	20 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	266210 
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента 
	Медицинский термометр 
	не менее 2 

	
	126390 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 
	
	

	
	358080 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный 
	
	

	
	335240 
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия 
	
	

	
	126370 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной 
	
	

	21 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	191650 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 
	Переносной набор для реанимации 
	не менее 1 

	
	271350 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования 
	
	

	22 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами 
	1 

	
	173770 
	Набор для трахеостомии, многоразового использования 
	
	

	23 
	119630 
	Установка стоматологическая 
	Стоматологическая установка 
	1 


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Рабочее место врача: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	2 
	Мойка медицинская 
	не менее 2 

	3 
	Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов 
	2 


  
-------------------------------- 
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).". 
  
20. В приложении N 7: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. На должность заведующего Отделением назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам <2>, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и требованиям профессионального стандарта "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <3>, прошедший обучение по программе ординатуры по специальности "челюстно-лицевая хирургия", имеющий стаж работы врачом - челюстно-лицевым хирургом не менее 3 лет."; 
б) сноски 2 и 3 к пункту 5 изложить в следующей редакции: 
"<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г. 
<3> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047)."; 
в) сноску 4 к пункту 6 изложить в следующей редакции: 
"<4> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р."; 
г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В медицинской организации, в структуре которой создается Отделение, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <4(1)>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке."; 
д) дополнить сноской 4(1) к пункту 7 следующего содержания: 
"<4(1)> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г."; 
е) сноски 6 и 7 к пункту 9 изложить в следующей редакции: 
"<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный N 82181). Действует до 1 сентября 2031 г. 
<7> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).". 
21. В приложении N 8: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	2. 
	Врач - челюстно-лицевой хирург 
	1 должность на 15 коек; 
4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы) 


"; 
  
б) пункты 4 - 9 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	4. 
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) 
	1 

	5. 
	Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) 
	1 круглосуточный пост на 15 коек 

	6. 
	Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) 
	1 должность на 15 коек 

	7. 
	Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) 
	1 должность на 15 коек 

	8. 
	Медицинская сестра (медицинский брат) 
	1 должность на кабинет (для работы в стоматологическом кабинете) 

	9. 
	Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) 
	1 круглосуточный пост на 15 коек 


". 
  
22. Приложение N 9 изложить в следующей редакции: 
  
"Приложение N 9 
к Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю 
"челюстно-лицевая хирургия", 
утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 14 июня 2019 г. N 422н 
  
СТАНДАРТ 
ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
  
1. Стандарт оснащения отделения челюстно-лицевой хирургии 
(за исключением операционной) 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	239410 
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 
	Тонометр для измерения артериального давления 
	не менее 3 

	
	216560 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 
	
	

	
	216630 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 
	
	

	
	122850 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 
	
	

	
	122830 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 
	
	

	
	366210 
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии 
	
	

	
	216350 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 
	
	

	2 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	207820 
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 
	Кресло каталка 
	1 на перевязочную 

	
	208710 
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная 
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	119330 
	Кресло стоматологическое, с электропитанием 
	Кресло смотровое стоматологическое 
	1 на перевязочную 

	
	119390 
	Кресло стоматологическое, механическое 
	
	

	4 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	120210 
	Кровать больничная механическая 
	Кровать функциональная 
	по числу койко-мест 

	
	131200 
	Кровать больничная с гидравлическим приводом 
	
	

	
	136210 
	Кровать больничная стандартная с электроприводом 
	
	

	
	116510 
	Кровать адаптационная нерегулируемая 
	
	

	
	118440 
	Кровать адаптационная с ручным управлением 
	
	

	5 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187150 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 
	Кушетка медицинская смотровая 
	1 на перевязочную 

	
	187220 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 
	  
	  

	
	187250 
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический 
	
	

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121850 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Челюстно-лицевой хирургический набор 
	Не менее 3 

	
	121870 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	7 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	124550 
	Стетоскоп неавтоматизированный 
	Стетофонендоскоп 
	не менее 3 

	
	292270 
	Стетоскоп электронный 
	
	

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	260570 
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 
	Отсос хирургический вакуумный 
	Не менее 2 

	
	260580 
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	260650 
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная 
	
	

	
	358710 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 
	
	

	
	326770 
	Система низковакуумной аспирации универсальная 
	
	

	
	358690 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	358700 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная 
	
	

	9 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	191650 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 
	Переносной набор для реанимации 
	1 на перевязочную 

	
	271350 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования 
	
	

	10 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	170640 
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования 
	Роторасширитель 
	1 на перевязочную 

	
	170650 
	Роторасширитель, нерегулируемый 
	
	

	
	359090 
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 
	
	

	
	359190 
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования 
	
	

	
	359200 
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования 
	
	

	11 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187160 
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной 
	Светильник бестеневой медицинский передвижной 
	не менее 3 

	
	129360 
	Светильник операционный 
	
	

	
	129370 
	Система для освещения операционной 
	
	

	12 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	136780 
	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума 
	Источник кислорода 
	не менее 1 

	
	136960 
	Система трубопроводная медицинских газов 
	
	

	
	259380 
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением 
	
	

	
	259390 
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением 
	
	

	
	157680 
	Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций 
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной 

	13 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	113770 
	Блок жидкого кислорода портативный 
	Источник кислорода 
	1 на пост 

	
	113810 
	Концентратор кислорода мобильный/портативный 
	
	

	
	106490 
	Система концентрирования кислорода 
	
	

	
	191160 
	Концентратор кислорода стационарный 
	
	

	
	325100 
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования 
	
	

	14 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик манипуляционный 
	1 на перевязочную 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	15 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Стол инструментальный 
	не менее 2 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	16 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187250 
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический 
	Стол перевязочный 
	по числу перевязочных 

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	187150 
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети 
	
	

	
	187220 
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 
	
	

	17 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	201670 
	Каталка внутрибольничная, с электропитанием 
	Тележка для перевозки пациентов 
	1 на 10 коек 

	
	201690 
	Каталка внутрибольничная, неприводная 
	
	

	18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	266210 
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента 
	Термометр медицинский 
	по числу коек 

	
	126390 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 
	
	

	
	358080 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный 
	
	

	
	335240 
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия 
	
	

	
	126370 
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной 
	
	

	19 
	215850 
	Холодильник фармацевтический 
	Холодильник для лекарственных препаратов 
	1 на перевязочную 

	20 
	131950 
	Стойка для внутривенных вливаний 
	Штатив медицинский (инфузионная стойка) 
	1 на перевязочную 

	21 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	294010 
	Щипцы для языка 
	Языкодержатель 
	Не менее 2 

	
	340740 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования 
	
	

	22 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами 
	1 на перевязочную 

	
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	
	


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Рабочее место заведующего отделением: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	2 
	Рабочее место врача: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	не менее 1 

	3 <2> 
	Рабочее место старшей медицинской сестры: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	4 
	Стул для пациента 
	по числу коек 

	5 
	Мойка медицинская 
	не менее 1 

	6 
	Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке 
	не менее 1 

	7 
	Столик (тумбочка) прикроватный 
	по числу коек 

	8 
	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов 
	не менее 2 

	9 
	Шкаф для лекарственных препаратов 
	не менее 1 

	10 
	Шкаф медицинский 
	не менее 2 


  
2. Стандарт дополнительного оснащения операционной 
(операционного блока) медицинской организации, в структуре 
которой создается отделение челюстно-лицевой хирургии 
(операционная дооснащается при отсутствии в ней 
перечисленных позиций оборудования) 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162580 
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая 
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический 
	не менее 2 

	
	260570 
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 
	
	

	
	260580 
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	260650 
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная 
	
	

	
	358710 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 
	
	

	
	326770 
	Система низковакуумной аспирации универсальная 
	
	

	
	358690 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	358700 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная 
	
	

	2 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	126500 
	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи 
	Дефибриллятор 
	не менее 1 

	
	119850 
	Дефибриллятор внешний с ручным управлением 
	
	

	
	262440 
	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи 
	
	

	
	190820 
	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции 
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами 
	1 

	
	173770 
	Набор для трахеостомии, многоразового использования 
	
	

	4 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121850 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Челюстно-лицевой хирургический набор 
	Не менее 3 

	
	121870 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, несодержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, несодержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	5 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, несодержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Набор инструментов для костно-пластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами 
	не менее 1 

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, несодержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	259980 
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	107170 
	Рефлектор налобный 
	Налобные осветители 
	не менее 1 

	
	302860 
	Осветитель головной, с питанием от сети 
	
	

	
	302880 
	Осветитель головной 
	
	

	
	302890 
	Осветитель головной оптоволоконный 
	
	

	7 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	107700 
	Экран защитный для лица, одноразового использования 
	Очки/щитки защитные 
	4 на операционный стол 

	
	274530 
	Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования 
	
	

	
	343590 
	Экран защитный для лица, многоразового использования 
	
	

	
	343600 
	Экран защитный для глаз, многоразового использования 
	
	

	
	372830 
	Экран для защиты глаз от брызг, многоразового использования 
	
	

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	129360 
	Светильник операционный 
	Светильник хирургический бестеневой 
	не менее 1 

	
	129370 
	Система для освещения операционной 
	
	

	9 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	122030 
	Система стоматологическая аспирационная 
	Системы для аспирационного дренирования 
	не менее 1 

	
	121910 
	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая 
	
	

	10 
	131950 
	Стойка для внутривенных вливаний 
	Стойка для дозаторов и инфузоматов 
	не менее 1 

	11 
	131950 
	Стойка для внутривенных вливаний 
	Стойка (штатив) для инфузионных систем 
	не менее 2 на операционный стол 

	12 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик инструментальный 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	13 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	Столик операционной сестры 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	14 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162210 
	Стол операционный универсальный, электромеханический 
	Стол операционный универсальный 
	не менее 1 

	
	162290 
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	162400 
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический 
	
	

	
	162410 
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети 
	
	

	15 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала 
	не менее 2 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	16 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	290450 
	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла 
	Устройство для обогрева пациента 
	1 на операционный стол 

	
	173020 
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования 
	
	

	
	173030 
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования 
	
	

	
	290460 
	Электроодеяло системы обогрева всего тела 
	
	

	17 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	260500 
	Система электрохирургическая 
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария 
	1 на операционный стол 

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	126550 
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции 
	
	

	
	228980 
	Система электрохирургическая аргон-усиленная 
	
	

	
	291410 
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети 
	
	

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	229000 
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы 
	
	

	18 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	384840 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом 
	Наконечник стоматологический хирургический 
	не менее 2 

	
	384850 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический 
	
	

	19 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	256370 
	Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети 
	Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации 
	не менее 1 

	
	256290 
	Бормашина стоматологическая, с питанием от сети 
	
	

	
	384840 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом 
	
	

	
	256410 
	Бормашина стоматологическая с питанием от сети 
	
	

	
	282050 
	Бормашина стоматологическая, с дистанционным управлением 
	
	

	20 
(с 1 сентября 2029 г.) 
	122180 
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая 
	Пьезохирургический аппарат с расходными материалами 
	1 

	21 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	337640 
	Микроскоп хирургический стоматологический 
	Устройства оптического увеличения (бинокулярные линзы или операционный микроскоп) 
	не менее 1 

	
	260240 
	Микроскоп хирургический общего назначения 
	
	

	
	182160 
	Кронштейн для операционного микроскопа 
	
	

	
	181320 
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования 
	
	

	22 
(с 1 сентября 2029 г.) 
	190610 
	Дистрактор имплантируемый для черепно-лицевых костей 
	Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами 
	не менее 1 

	23 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	173230 
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая 
	Мобильный рентгеновский аппарат с электроннооптическим приемником (радиовизиограф или иное) 
	1 

	
	209190 
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая 
	
	

	
	209330 
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая 
	
	

	
	209480 
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая 
	
	

	
	191300 
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая 
	
	

	24 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	340750 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	340760 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования 
	
	

	25 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	260590 
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 
для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	260700 
	Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования 
	
	

	26 
(с 1 сентября 2029 г.) 
	296660 
	Ножницы сосудистые 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 
для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	27 (необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	328830 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	340740 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования 
	
	

	28 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	104290 
	Щипцы для клипирования кровеносных сосудов 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	249380 
	Зажим гемостатический 
	
	

	
	249460 
	Зажим гемостатический, для мелких сосудов 
	
	


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Комплект мебели для операционной 
	1 на операционный стол 

	2 
	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием 
	не менее 2 

	3 
	Стул со спинкой и подлокотниками, с ножной регулируемой высотой 
	не менее 2 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей 


  
-------------------------------- 
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).". 
  
23. В приложении N 10: 
а) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"На должность заведующего Отделением назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам <2>, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и требованиям профессионального стандарта "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <3>, прошедший обучение по программе ординатуры по специальности "челюстно-лицевая хирургия", имеющий стаж работы врачом - челюстно-лицевым хирургом не менее 3 лет."; 
б) сноски 2 и 3 к пункту 4 изложить в следующей редакции: 
"<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.". 
<3> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047)."; 
в) сноску 4 к пункту 5 изложить в следующей редакции: 
"<4> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р."; 
г) сноску 8 к пункту 7 изложить в следующей редакции: 
"<8> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный N 82181). Действует до 1 сентября 2031 г."; 
д) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В медицинской организации, в структуре которой создается Отделение, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь <9>, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке."; 
е) дополнить сноской 9 к пункту 9 следующего содержания: 
"<9> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.". 
24. В приложении N 11: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	2. 
	Врач - челюстно-лицевой хирург 
	1 должность на 10 коек; 
4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы) 


"; 
  
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	5. 
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) 
	1 на отделение 


"; 
  
в) пункты 8 - 11 изложить в следующей редакции: 
  
" 
	8. 
	Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный) 
	9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) 

	9. 
	Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) 
	2 на отделение 

	10. 
	Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) 
	2 на отделение 

	11. 
	Санитар (санитарка) 
	2 на отделение 


". 
  
25. Приложение N 12 изложить в следующей редакции: 
  
"Приложение N 12 
к Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю 
"челюстно-лицевая хирургия", 
утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 14 июня 2019 г. N 422н 
  
СТАНДАРТ 
ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
  
1. Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой 
хирургии (за исключением операционной) 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	118170 
	Матрас противопролежневый секционный 
	Матрас противопролежневый 
	не менее 1 

	
	167990 
	Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала 
	
	

	
	168020 
	Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем 
	
	

	
	168030 
	Наматрасник противопролежневый надувной 
	
	

	
	266680 
	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования 
	
	

	
	266750 
	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением 
	
	

	
	351690 
	Матрас для кровати с наполнителем из пеноматериала 
	
	

	
	266770 
	Система противопролежневая с надувной подушкой с регулируемым давлением 
	
	

	
	351730 
	Система матраса с регулируемым давлением 
	
	

	2 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	303440 
	Стол пеленальный, стационарный 
	Пеленальный стол 
	не менее 1 

	
	233010 
	Стол пеленальный для младенцев 
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	239410 
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 
	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста 
	не менее 1 

	
	216560 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 
	
	

	
	216630 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 
	
	

	
	122850 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 
	
	

	
	122830 
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 
	
	

	
	366210 
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии 
	
	

	
	216350 
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 
	
	

	4 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	207820 
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 
	Кресло каталка 
	1 на перевязочную 

	
	208710 
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная 
	
	

	5 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	119330 
	Кресло стоматологическое, с электропитанием 
	Кресло смотровое стоматологическое 
	не менее 1 

	
	119390 
	Кресло стоматологическое, механическое 
	
	

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	120210 
	Кровать больничная механическая 
	Кровать функциональная 
	по числу койко-мест 

	
	131200 
	Кровать больничная с гидравлическим приводом 
	
	

	
	136210 
	Кровать больничная стандартная с электроприводом 
	
	

	
	116510 
	Кровать адаптационная нерегулируемая 
	
	

	
	118440 
	Кровать адаптационная с ручным управлением 
	
	

	
	290200 
	Кровать адаптационная с электроприводом 
	
	

	
	178810 
	Кровать педиатрическая 
	
	

	7 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	178810 
	Кровать педиатрическая 
	Кровать для детей грудного возраста 
	не менее 10% коечного фонда отделения 

	
	247980 
	Кровать неонатальная 
	
	

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187150 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 
	Кушетка медицинская смотровая 
	1 на перевязочную 

	
	187220 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	187250 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 
	
	

	9 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121850 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Челюстно-лицевой хирургический набор 
	Не менее 3 

	
	121870 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	10 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	260570 
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 
	Отсос хирургический вакуумный 
	Не менее 2 

	
	260580 
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	260650 
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная 
	
	

	
	358710 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 
	
	

	
	326770 
	Система низковакуумной аспирации универсальная 
	
	

	
	358690 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	358700 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная 
	
	

	11 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	191650 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 
	Переносной набор для реанимации 
	1 на перевязочную 

	
	271350 
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования 
	
	

	12 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	170640 
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования 
	Роторасширитель 
	1 на перевязочную 

	
	170650 
	Роторасширитель, нерегулируемый 
	
	

	
	359090 
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 
	
	

	
	359190 
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования 
	
	

	
	359200 
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования 
	
	

	13 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187160 
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной 
	Светильник бестеневой медицинский передвижной 
	не менее 3 

	
	129360 
	Светильник операционный 
	
	

	
	129370 
	Система для освещения операционной 
	
	

	14 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	124550 
	Стетоскоп неавтоматизированный 
	Стетофонендоскоп 
	не менее 3 

	
	292270 
	Стетоскоп электронный 
	
	

	15 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик манипуляционный 
	1 на перевязочную 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	16 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Стол инструментальный 
	не менее 2 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	17 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	187250 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 
	Стол перевязочный 
	по числу перевязочных 

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	187150 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 
	
	

	
	187220 
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 
	
	

	18 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	201670 
	Каталка внутрибольничная, с электропитанием 
	Тележка для перевозки пациентов 
	1 на 10 коек 

	
	201690 
	Каталка внутрибольничная, неприводная 
	
	

	19 
	131950 
	Стойка для внутривенных вливаний 
	Штатив медицинский (инфузионная стойка) 
	1 на перевязочную 

	20 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	294010 
	Щипцы для языка 
	Языкодержатель 
	Не менее 2 

	
	340740 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования 
	
	

	21 
(необходимо наличие одной из указанных позиций 
	127540 
	Ингалятор ультразвуковой 
	Аппарат для ингаляции 
	не менее 1 на перевязочную 

	
	213220 
	Небулайзер настольный, без подогрева 
	
	

	
	213210 
	Небулайзер настольный, с подогревом 
	
	

	
	202950 
	Ингалятор аэрозольный, невентиляционный 
	
	

	22 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами 
	1 на перевязочную 


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Рабочее место заведующего отделением: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	2 
	Рабочее место врача: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	не менее 1 

	3 
	Рабочее место старшей медицинской сестры: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	4 
	Стул для пациента 
	по числу коек 

	5 
	Мойка медицинская 
	не менее 1 

	6 
	Столик (тумбочка) прикроватный 
	по числу коек 

	7 
	Холодильник для лекарственных препаратов 
	1 на перевязочную 

	8 
	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов 
	не менее 2 

	9 
	Шкаф для лекарственных препаратов 
	не менее 1 

	10 
	Шкаф медицинский 
	не менее 2 


  
2. Стандарт дополнительного оснащения операционной 
(операционного блока) медицинской организации, в структуре 
которой создается детское отделение челюстно-лицевой 
хирургии (операционная дооснащается при отсутствии 
в ней перечисленных позиций оборудования) 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	190610 
	Дистрактор имплантируемый для черепно-лицевых костей 
	Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами 
	1 

	2 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162580 
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая 
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический 
	не менее 2 

	
	260570 
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 
	
	

	
	260580 
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	260650 
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная 
	
	

	
	358710 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 
	
	

	
	326770 
	Система низковакуумной аспирации универсальная 
	
	

	
	358690 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 
	
	

	
	358700 
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная 
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	126500 
	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи 
	Дефибриллятор 
	не менее 1 

	
	119850 
	Дефибриллятор внешний с ручным управлением 
	
	

	
	262440 
	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи 
	
	

	
	190820 
	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции 
	
	

	4 
	229860 
	Насос шприцевой прикроватный 
	Перфузор 
	не менее 1 

	5 
	238500 
	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации 
	Набор интубационный 
	не менее 3 

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173850 
	Набор для трахеостомии, одноразового использования 
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами 
	1 

	
	173770 
	Набор для трахеостомии, многоразового использования 
	
	

	7 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121850 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Челюстно-лицевой хирургический набор 
	Не менее 3 

	
	121870 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Набор инструментов для костно-пластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами 
	не менее 1 

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	
	259980 
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	9 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	107170 
	Рефлектор налобный 
	Налобные осветители 
	не менее 1 

	
	302860 
	Осветитель головной, с питанием от сети 
	
	

	
	302880 
	Осветитель головной 
	
	

	
	302890 
	Осветитель головной оптоволоконный 
	
	

	10 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	107700 
	Экран защитный для лица, одноразового использования 
	Очки/щитки защитные 
	4 на операционный стол 

	
	274530 
	Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования 
	
	

	
	343590 
	Экран защитный для лица, многоразового использования 
	
	

	
	343600 
	Экран защитный для глаз, многоразового использования 
	
	

	
	372830 
	Экран для защиты глаз от брызг, многоразового использования 
	
	

	11 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	170640 
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования 
	Роторасширитель начелюстной для уранопластики 
	Не менее 1 

	
	170650 
	Роторасширитель, нерегулируемый 
	
	

	
	359090 
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 
	
	

	
	359190 
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования 
	
	

	
	359200 
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования 
	
	

	12 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	129360 
	Светильник операционный 
	Светильник хирургический бестеневой 
	не менее 1 

	
	129370 
	Система для освещения операционной 
	
	

	13 
	131950 
	Стойка для внутривенных вливаний 
	Стойка для дозаторов и инфузоматов 
	не менее 1 

	14 
	131950 
	Стойка для внутривенных вливаний 
	Стойка (штатив) для инфузионных систем 
	не менее 1 

	15 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	Столик инструментальный 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	16 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	Столик операционной сестры 
	не менее 1 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	17 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	162210 
	Стол операционный универсальный, электромеханический 
	Стол операционный универсальный 
	не менее 1 

	
	162290 
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом 
	
	

	
	162400 
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический 
	
	

	
	162410 
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети 
	
	

	18 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	202390 
	Тележка медицинская универсальная 
	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала 
	не менее 2 

	
	270020 
	Тележка для медицинских инструментов 
	
	

	
	270010 
	Стол для хирургических инструментов 
	
	

	
	379410 
	Стойка тележки для транспортировки инструментов 
	
	

	
	182870 
	Система тележек для транспортировки инструментов 
	
	

	19 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	290450 
	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла 
	Устройство для обогрева пациента 
	1 на операционный стол 

	
	173020 
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования 
	
	

	
	173030 
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования 
	
	

	
	258460 
	Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования 
	
	

	
	290460 
	Электроодеяло системы обогрева всего тела 
	
	

	
	326560 
	Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, одноразового использования 
	
	

	20 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	260500 
	Система электрохирургическая 
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария 
	1 на операционный стол 

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	126550 
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции 
	
	

	
	228980 
	Система электрохирургическая аргон-усиленная 
	
	

	
	291410 
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети 
	
	

	
	260140 
	Генератор электрохирургической системы 
	
	

	
	229000 
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы 
	
	

	
	259590 
	Система хирургическая плазменная 
	
	

	21 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	384840 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом 
	Наконечник стоматологический хирургический 
	не менее 2 

	
	384850 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический 
	
	

	22 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	256370 
	Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети 
	Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации 
	не менее 1 

	
	256290 
	Бормашина стоматологическая, с питанием от сети 
	
	

	
	384840 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом 
	
	

	
	256410 
	Бормашина стоматологическая с питанием от сети 
	
	

	
	282050 
	Бормашина стоматологическая, с дистанционным управлением 
	
	

	23 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	173230 
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая 
	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное) 
	1 

	
	209190 
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая 
	
	

	
	209330 
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая 
	
	

	
	209480 
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая 
	
	

	
	191300 
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая 
	
	

	24 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Набор хирургических фрез для челюстно-лицевой хирургии 
	1 

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	25 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	337640 
	Микроскоп хирургический стоматологический 
	Устройства оптического увеличения (бинокулярные линзы или операционный микроскоп) 
	не менее 1 

	
	260240 
	Микроскоп хирургический общего назначения 
	
	

	
	181320 
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования 
	
	

	26 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	340750 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	340760 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования 
	
	

	27 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	260590 
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	260700 
	Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования 
	
	

	28 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	328830 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	340740 
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования 
	
	

	29 
(с 1 сентября 2029 г.) 
	296660 
	Ножницы сосудистые 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	30 
(необходимо наличие одной из указанных позиций с 1 сентября 2029 г.) 
	104290 
	Щипцы для клипирования кровеносных сосудов 
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
	не менее 1 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей (в случае отсутствия набора для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированного с кодом вида номенклатурной классификации медицинских изделий 386150) 

	
	249380 
	Зажим гемостатический 
	
	

	
	249460 
	Зажим гемостатический, для мелких сосудов 
	
	


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Комплект мебели для операционной 
	1 на операционный стол 

	2 
	Стул со спинкой и подлокотниками, с ножной регулируемой высотой 
	не менее 2 для медицинских организаций, выполняющих реконструктивные операции с использованием реваскуляризированных лоскутов и блоков тканей 


  
3. Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта детского 
отделения челюстно-лицевой хирурги 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	349750 
	Шприц карпульный, одноразового использования 
	Инъектор карпульный 
	не менее 3 

	
	137560 
	Шприц карпульный, с безопасной иглой 
	
	

	
	137650 
	Шприц карпульный, безыгольный, одноразового использования 
	
	

	
	355330 
	Шприц карпульный, безыгольный, многоразового использования 
	
	

	
	118770 
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования 
	
	

	
	360410 
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования 
	
	

	2 
	330770 
	Камера стерилизационная бактерицидная 
	Камера для хранения стерильных инструментов 
	не менее 1 

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	119330 
	Кресло стоматологическое, с электропитанием 
	Кресло стоматологическое (при неукомплектованной стоматологической установке) 
	не менее 1 

	
	119390 
	Кресло стоматологическое, механическое 
	
	

	4 
	121250 
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая 
	Лампа для полимеризации 
	не менее 1 

	5 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Набор инструментов для несъемной аппаратуры 
	не менее 3 

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	6 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	259980 
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	Набор инструментов для съемной аппаратуры 
	не менее 3 

	
	121920 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 
	
	

	
	121970 
	Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 
	
	

	7 
	236490 
	Щипцы ортодонтические 
	Набор щипцов ортодонтических и зажимов 
	не менее 3 

	8 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	119690 
	Наконечник стоматологической бормашины 
	Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный) 
	не менее 2 

	
	256310 
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети 
	
	

	
	282060 
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением 
	
	

	
	256440 
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети 
	
	

	
	384840 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом 
	
	

	
	384850 
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический 
	
	

	
	216740 
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический 
	
	

	
	354810 
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от батареи 
	
	

	9 
	119630 
	Установка стоматологическая 
	Установка стоматологическая универсальная 
	1 


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Рабочее место врача: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	2 
	Базовый набор инструментов для осмотра 
	не менее 3 

	3 
	Компрессор (при неукомплектованной стоматологической установке) 
	не менее 1 

	4 
	Набор диагностических приборов и инструментов 
	не менее 3 


  
4. Стандарт оснащения кабинета зубного техника детского 
отделения челюстно-лицевой хирургии 
  
	N п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование оснащения (оборудования) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
(необходимо наличие одной из указанных позиций) 
	120590 
	Аппарат для отверждения стоматологических полимерных материалов 
	Аппарат для горячей полимеризации пластмассы 
	1 

	
	121250 
	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая 
	
	

	2 
	113870 
	Компрессор воздушный для медицинских изделий 
	Компрессор для полимеризатора 
	1 

	3 
	120610 
	Пресс зуботехнический 
	Пресс 
	1 

	4 
	120570 
	Бормашина зуботехническая 
	Электрическая шлейф-машина 
	1 


  
Прочее оборудование (оснащение) 
  
	N п/п 
	Наименование оборудования (оснащения) 
	Требуемое количество, шт. 

	1 
	Рабочее место зубного техника: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие 
	1 

	2 
	Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель 
	1 

	3 
	Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-прессовочных, полимеризационных, паяльно-сварочных, отделочно-полировочных 
	не менее 1 

	4 
	Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой 
	не менее 1 

	5 
	Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой 
	не менее 1 

	6 
	Наконечник для шлейф-машины 
	1 

	7 
	Формирователи цоколей контрольных моделей 
	не менее 3 


  
-------------------------------- 
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).". 
  
  

